分析测试中心样品测试委托单

（液相色谱-质谱）

| 送样要求 | 液体0.5 mL以上，过0.22um滤膜，10个以上样品装在色谱进样瓶，10个以内样品装在色谱进样瓶或1.5mL离心管里。不能用无机盐流动相！！！ 注：1、中心可提供滤膜和进样瓶，需加收耗材费。 2、定量方法调试时，需要提供浓度不低于1mg/L的标准溶液0.5mL。 3、中心配备常规流动相所需试剂（甲醇、乙腈、水、甲酸、乙酸、甲酸铵、乙酸铵、氨水），特殊流动相需自备。 4、中心色谱柱为C18耐高压柱（C18，填料粒径2.0um， 规格2.1×50mm/100mm/150mm），其它类型色谱柱自备。 5、定量测定方法调试时，每种物质需要提供浓度不低于1mg/L的标准溶液0.5mL。 6、原始数据发送至QQ，不提供数据分析服务。 |
| --- | --- |
| 委托人填写栏目 |
| 送样单位 |  | 送样人 |  | 送样人电话 |  |
| QQ |  | 导 师 |  | 导师电话 |  |
| 样品个数 (其中标液个数) |  | 测试完毕后 样品处置 | □委托方取走 □检测方处理 | 送样日期 |  |
| 样品名称、编号、CAS、 分子式、分子量等信息 |  |
| 测试方式 | □MS定性 (不连色谱柱) □LC-MS或LC-MS/MS定性 □LC-MS/MS定量 |
| □该类样品曾经测试过，用以前的建立的方法测试，条件不变。（简要填写以下信息） |
| 溶剂（中文） ： ；色谱柱型号规格： |
| □定性，扫描范围： ～ m/z；□定量，测试项目 |
| □该类样品首次测试；（必须填写以下详细信息） |
| MS 定性 | □溶剂： 定性MS:□ESI+，扫描范围： ～ m/z ；□ESI—，扫描范围： ～ m/z □溶剂： 定性MS/MS:□ESI+，□ESI—，母离子 m/z；子离子扫描范围： ～ m/z □ESI+，□ESI—，母离子 m/z；子离子扫描范围： ～ m/z 需连接色谱柱填写以下信息： 样品溶剂： 色谱柱： 流动相： 梯度： 详细检测条件请发至QQ 44104163邮箱 详细检测条件请发至QQ 44104163邮箱 |
| MS 定量 | □定量 待测物名称 、CAS号 、精确分子量： 待测物名称 、CAS号 、精确分子量： 待测物名称 、CAS号 、精确分子量： 样品溶剂： 色谱柱： 流动相： 梯度： |
| LC-UV | 色谱柱： 流动相： 流动相梯度： |
| 更多样品及参考条件请按照该格式附详细纸质文件，电子版请发至邮箱44104163.qq.com |
| 分析测试中心填写栏目 |
| 测试人员 |  | 收费¥ | 测试费 |  | 统计编号 | LMS- |
|  |  |  | 耗材费 |  |  |  |